Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Рабочая ПРОГРАММа учебной дисциплины

ОП 02 «Основы электротехники»

для профессии:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Нальчик, 2026 г.

| Рассмотрена на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол №____ от ____________2026 г. Председатель: ___________Свиридова Т.В. | «Утверждаю» Заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» _____________ Какулина С.Ю. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» входит в общепрофессиональный цикл под индексом ОП 02 и составлена в соответствии Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» № 163-о/д от 17.09.25г.)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».

Разработчик:

Калмыкова Е.П., преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 9 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Приложение 1. Оценочные материалы | 11 14 |

  - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 01 «Основы электроники и электроники»

    - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 «Основы электротехники» является обязательной частью общепрофессионального цикла ППКРС по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» и разработана в соответствии с ФГОС СПО данной профессии (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.11.2023 N 863) с учетом Примерной рабочей программы дисциплины данной специальности.

    - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 – ОК 09 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1, 4.2 ПК 5.2, 5.3 | - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; - использовать в работе электроизмерительные приборы | - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; - свойства постоянного и переменного электрического тока; - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; - свойства магнитного поля; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; - аппаратуру защиты электродвигателей; - методы защиты от короткого замыкания; - заземление, зануление |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 16 |
| - ЛПЗ | 16 |
| Итоговый контроль в форме компьютерного тестирования | 2 |
| Итоговая аттестация в форме комплексного зачета |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч. | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Электрические и магнитные поля | 18 |  |
| Тема 1.1. Введение в электротехнику | Содержание учебного материала |  | ОК 01 – ОК 09 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1, 4.2 ПК 5.2, 5.3 |
|  | 1. Электротехника: понятие, цель изучения, содержание, межпредметные связи 2. Техника безопасности: действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, заземление, зануление, защита от статического электричества, методы защиты от короткого замыкания; оказание первой помощи пораженному электрическим током | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения; методы расчета 2. Источники тока: типы, характеристики, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы, замещение 3. Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения эквивалентного генератора. Тепловое действие тока | 2 |  |
|  | Практическое занятие 1. Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников | 2 |  |
|  | Практическое занятие 2. Расчет приводов на нагрев и потерю напряжения. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Магнитные цепи: классификация, элементы, характеристика, законы. Магнитные свойства и характеристики веществ Практическое занятие 3. Расчет основных характеристик магнитных цепей | 1 |  |
|  |  | 1 |  |
| Тема 1.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца 2. Электродвижущая сила самоиндукции, взаимоиндукции и индуктивность катушки | 2 |  |
| Тема 1.5. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Переменный ток: понятие, получение, характеристика, единицы измерения. Электрическая цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением: понятие, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы 2. Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генераторов и потребителей, мощность трехфазной сети, симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы | 2 |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет активного, индуктивного, емкостного сопротивления в цепях переменного тока Практическое занятие 5. Построение векторных диаграмм в цепях переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет симметричных трехфазных систем | 2 |  |
|  | Раздел 2. Электротехнические устройства | 14 |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  | ОК 01 – ОК 09 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1, 4.2 ПК 5.2, 5.3 |
|  | 1. Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения 2. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, принцип действия, правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение основных характеристик электроизмерительных приборов по условным обозначениям на шкалах приборов | 2 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери энергии | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Определение параметров трансформаторов. | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД 2. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратура защиты 3. Генераторы постоянного тока: виды, назначение, принцип устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД | 2 |  |
|  | Практическое занятие 9. Устройство и принципы действия машин постоянного тока | 2 |  |
| Тема 2.4. Электронные приборы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1. Сварочные выпрямители: устройства, типы, технические характеристики Практическое занятие 10. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Снятие вольт-амперной характеристики | 1 |  |
|  |  | 1 |  |
| Итоговый контроль |  | 2 |  |
| ВСЕГО |  | 34 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Материально-техническое и кадровое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины ОП 02 «Основы электротехники» в ГБПОУ «КБАДК» имеется учебный кабинет № 306  «Теоретических основ сварки и резки металлов и Электротехники».

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.20г.) и оснащено типовым оборудованием для проведения лабораторных работ по электротехнике и электронике, специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

Кабинет оснащен оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект учебно-методической документации;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор;.

- Лабораторное оборудование:

- установка лабораторная для измерения основных параметров электрической цепи постоянного тока.

- установка лабораторная для проверки законов Ома и Кирхгофа.

- установка лабораторная для испытания электрической цепи переменного тока.

- установка лабораторная для испытания однофазного трансформатора.

- установка лабораторная для испытания трёхфазного двигателя.

- установка лабораторная для испытания полупроводниковых электронных приборов.

- натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и переменного тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, контрольно- измерительных приборов.

- библиотечный фонд;

- кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года. Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ «КБАДК» имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда выбраны не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные/электронные издания

- Кузовкин, В. А.  Электротехника и электроника: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Кузовкин, В. В. Филатов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 431 с. — (Профессиональное образование).

- 2. Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах : учебное пособие для спо / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 388 с. — ISBN 978-5-507-45477-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302384 (дата обращения: 10.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- 3. Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-507-44715-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254627 (дата обращения: 10.04.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.2.2.  Дополнительные источники

- Электротехника и электроника: учебник / [Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенников и др].- М. : Издательский центр «Академия», 2017

- Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л.Немцова. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с.

- Электротехника и электроника: учебник / [Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенников и др].- М. : Издательский центр «Академия», 2017

- Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л.Немцова. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с.

- Демидов С.Э., О.Э Баксанский. Основы электротехники и электроники; Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по непрофильным специальностям (соответствует ФГОС) Учебник – М.: Издание ЛЕНАНД, 2018

- Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987378

- Зайцев С.А. Технические измерения : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 368 с.

- Электротехника и электроника: учебник / [Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенников и др].- М. : Издательский центр «Академия», 2015

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.

- Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

- Рос Кодекс.  Кодексы и Законы РФ 2018  [Электронный ресурс].— Режим
доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.gaudeamus.omskcity.com/mvPDFJibrary.html, свободный. — Загл. с экрана

- Мир ПК [Электронный ресурс], Издательство «Открытые системы». –М. : 2016- 2021, - форма доступа: /pcworld/ свободная.

- «Электроника и схемотехника», [Электронный ресурс] - Издательство «Открытые системы». –М. : 2016- 2017, - форма доступа: /demoversia/book/index.htm свободная

- Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 2019

- Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник. /education/matusko/contents_m.html

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.

- Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; - свойства постоянного и переменного электрического тока; - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; - свойства магнитного поля; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; - аппаратуру защиты электродвигателей; - методы защиты от короткого замыкания; - заземление, зануление | Правильно определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротивления проводников. Применять методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. Различать свойства постоянного и переменного электрического тока. Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. Определять устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). Излагать свойства магнитного поля. Идентифицировать устройство и принцип действия, область применения двигателей постоянного и переменного тока, их. Соблюдать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. Применять основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления | Устные и письменные опросы, оценка результатов выполнения практической работы. |
| Умения: - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; - использовать в работе электроизмерительные приборы. | Правильно читает структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; Уверенно рассчитывает и измеряет основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; Использует в работе электроизмерительные приборы | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

Калмыкова Е.П., преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Приложение 1

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от _____ 2026 г. Председатель: ____________/Свиридова Т.В./ | «Утверждаю» заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Оценочные материалы

по

ОП 02 «Основы электротехники»

для профессии:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Автор-составитель:

Калмыкова Е.П.

преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

г. Нальчик 2026г.

Паспорт оценочных материалов по

ОП 02 «Основы электротехники»

для профессии:

15.01.15 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

Оценочные материалы по ОП 02 «Основы электротехники» разработаны для проверки остаточных знаний по учебной дисциплине у студентов профессии: 15.01.15 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»

Оценочные материалы — это документ, который представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования. Он предназначен для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения.

В ходе выполнения оценочных материалов проверяется освоение студентами следующих ПК и ОК, т.е. приобретение умений и знаний в рамках программы учебной дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 – ОК 09 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1, 4.2 ПК 5.2, 5.3 | - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; - рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; - использовать в работе электроизмерительные приборы | - единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; - свойства постоянного и переменного электрического тока; - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; - свойства магнитного поля; - двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; - аппаратуру защиты электродвигателей; - методы защиты от короткого замыкания; - заземление, зануление |

Диагностическая работа

Диагностическая работа составлена в виде трехуровневых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включают в себя 3 варианта по 20 вопросов.

Диагностическая работа имеет следующую структуру:

Уровень А – 14 вопросов по 1 баллу каждый;

Уровень В – 4 вопроса по 2 балла каждый;

Уровень С – 2 вопроса по 3 баллов каждый.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и рассмотреть предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет-ресурсами, учебной и вспомогательной литературой. Допускается использование калькулятора.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка «5» – 25 баллов и больше

оценка «4» – 20 – 24 балла

оценка «3» – 14 – 19 баллов

оценка «2» – 13 баллов и меньше.

I вариант

А1. Выберите определение параллельного соединения резисторов:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Это такое соединение, при котором ток делится на несколько токов

2. Это такое соединение, при котором ко всем резисторам приложено одно и то же напряжение

3. Это такое соединение, при котором резисторы включены друг над другом

Ответ_______________

А2. В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. В возникновении магнитного поля под действием ЭДС

2. В образовании магнитного поля вокруг проводника с током

3. В возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля

Ответ_______________

А3. Выберите определение периода переменного тока:

1.Это промежуток времени между ближайшими минимальным и максимальным  значениями

2. Это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание

3. Это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями 4. Это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными значениями

Ответ_______________

А4. При измерении напряжения вольтметр включают в цепь

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Последовательно с приемниками тока

2. Последовательно с источником тока

3. Параллельно с приемником электрической энергии, на котором надо измерить напряжение

Ответ_______________

А5. Единицей измерения силы тока является…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.Ом            2. Ампер                3. Ватт       4. Вольт

Ответ_______________

А6. Выберите  правильную формулировку закона Ома для участка электрической цепи

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Сила тока на участке электрической цепи равна отношению ЭДС источника к сопротивлению участка

2.Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка

3.Сопротивление участка равно отношению напряжения к силе тока

4.Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна сопротивлению участка

Ответ_______________

А7. Ток называется постоянным, если

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Длина проводника со временем не меняется

2. Сила тока со временем не меняется

3. В атомах вещества есть свободные электроны

Ответ_______________

А8. Выберите определение конденсатора:

1.Это устройство, состоящее из диэлектриков, разделенных проводником

2. Это устройство для накопления энергии магнитного поля

3. Это устройство с малым омическим сопротивлением

4.Это устройство, состоящее из проводников, разделенных диэлектриком

Ответ_______________

А9. Укажите схему последовательного соединения резисторов

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.                                              2.                             3.

Ответ_______________

А10. Укажите основные элементы электрической цепи:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.Электрический ток, напряжение, сопротивление

2.Источник, потребитель и соединительные провода

3.Амперметр, вольтметр, ваттметр

Ответ_______________

А11.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1. Оба провода нагреваются одинаково

2. Сильнее нагревается провод с большим диаметром

3. Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром

4. Проводники не нагреваются

Ответ_______________

А12.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой.

1. л = ф              2. л =3 ф      3.  Ιф = 3 Ιл          4. Ιф =2 Ιл

Ответ_______________

А13.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1. Измерительные и силовые        	      2. Сварочные  и измерительные

3. Сварочные и автотрансформаторы    4. Силовые и автотрансформаторы

Ответ_______________

А14. Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей характеристикой?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Для повышения сварочного тока

2. Для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60...70 В

3. Для ограничения тока короткого замыкания

Ответ_______________

В1. Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано 100 Вт и 220 В

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В2. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 4-х потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В3. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя  25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах (округленно).

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С1. Конденсатор электроемкостью 4 мкФ заряжен до напряжения 400 В, а конденсатор электроемкостью 3 мкФ – до 300 В. После зарядки конденсаторы соединили одноименными полюсами. Напряжение, установившееся между обкладками конденсаторов после соединения, равно …

Решите и запишите правильный ответ

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С2. Первичная обмотка трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

II вариант

А1. Какой ток называется переменным?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Который изменяет свою величину и направление с течением времени

2. Который изменяет свою величину с течением времени

3. Который изменяет свое направление с течением времени

Ответ_______________

А2. Как называется материал, у которого относительная магнитная проницаемость >> 1:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.Диамагнетик      2. Парамагнетик      3. Ферромагнетик    4. Проводник

Ответ_______________

А3. Выберите определение частоты переменного тока:

1.Это величина, показывающая сколько раз ток меняет направление за 1с

2.Это величина, показывающая количество минимальных значений за 1с

3.Это величина, показывающая количество максимальных значений за 1с

4.Это величина, показывающая количество полных колебаний за 1 с

Ответ_______________

А4. При измерении силы тока амперметр включают в цепь

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.Параллельно с источником тока

2.Параллельно с тем прибором, силу тока в котором измеряют

3.Последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют

Ответ_______________

А5. При последовательном соединении приемников электрической энергии сила тока в любых частях цепи

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.Равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2

2.Одинакова  I = I1 = I2

3.Возрастает на каждом последующем участке I1<I2<…<In

Ответ_______________

А6. От чего зависит сопротивление проводника?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.От напряжения и длины проводника

2.От его геометрических размеров и рода материала

3.От силы тока, рода материала и площади поперечного сечения

Ответ_______________

А7. Укажите схему параллельного соединения резисторов:

- 2.                                            3.

Ответ_______________

А8. Укажите, какая частота считается промышленной в РФ:

1.50 Гц                           2.60 Гц              3. 100 Гц            4. 40 Гц

Ответ_______________

А9. Закон Ома для полной цепи выражается формулой

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.   I = U/R      2.   R=E*I          3. I = Е/R+r0

Ответ_______________

А10.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в трехфазной электрической цепи при соединении звездой.

1. л = ф              2. л =3 ф      3.  Ιф = 3 Ιл          4. Ιф =2 Ιл

Ответ_______________

А11.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1.  Закон Ома     			2.  Закон Кирхгофа

3. Закон самоиндукции    	4. Закон электромагнитной индукции

Ответ_______________

А12. Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей характеристикой?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Для повышения сварочного тока

2. Для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60...70 В

3. Для ограничения тока короткого замыкания

Ответ_______________

А13.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора                                                                       2. Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора

3. Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                                                       4. Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем

Ответ_______________

А14.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. В стальных    2. В алюминиевых    3. В стальалюминиевых     4. В медных

Ответ_______________

В1. Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В (ответ округлить)?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В2. В электрической схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом, R2  = 200 Ом?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В3. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя  25 В. Определить потерю напряжения на зажимах в процентах (округленно).

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С1. Измерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков            2 и 100. Определить его коэффициент трансформации.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С2. Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

III вариант

А1. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Амперметры         2. Ваттметры     3. Вольтметры          4. Омметры

Ответ_______________

А2. Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Не изменится                                       2. Уменьшится

3. Увеличится                                           4. Для ответа недостаточно данных

Ответ_______________

А3. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее – это:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Трансформатор

2. Аккумулятор

3. Реостат

4. Электромагнит

Ответ_______________

А4. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. КПД источников равны.

2. Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

3. Источник с  большим внутренним сопротивлением.

4. Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

Ответ_______________

А5. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Последовательное соединение                  2. Параллельное соединение

3. Смешанное соединение                                4. Никакой

Ответ_______________

А6. Что называется электрическим током?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Движение разряженных частиц.

2. Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени.

3. Равноускоренное движение заряженных частиц.

4. Упорядоченное движение заряженных частиц.

Ответ_______________

А7. Расшифруйте аббревиатур ЭДС.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Электронно-динамическая система      2. Электрическая движущая система

3. Электродвижущая сила                       4. Электронно-действующая сила.

Ответ_______________

А8. Что такое электрическая цепь?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Это устройство для измерения ЭДС

2. Графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединение элементов.

3. Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

4. Совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

Ответ_______________

А9. Какое соединение резисторов представлено на схеме?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Смешанное

2. Параллельное

3. Последовательное

Ответ_______________

А10. Участок цепи это…?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Часть цепи между двумя узлами, содержащая один или несколько элементов

2. Замкнутая часть цепи

3. Графическое изображение элементов

4. Часть цепи между двумя точками

Ответ_______________

А11. Какой из проводов одинакового диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Медный

2. Стальной

3. Оба провода нагреваются одинаково

4. Никакой из проводов не нагревается.

Ответ_______________

А12. Почему для сварки используют трансформаторы с круто падающей характеристикой?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Для повышения сварочного тока

2. Для получения на вторичной обмотке устойчивого напряжения 60...70 В

3. Для ограничения тока короткого замыкания

Ответ_______________

А13. Выберите определение конденсатора:

1.Это устройство, состоящее из диэлектриков, разделенных проводником

2. Это устройство для накопления энергии магнитного поля

3. Это устройство с малым омическим сопротивлением

4.Это устройство, состоящее из проводников, разделенных диэлектриком

Ответ_______________

А14. Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных листов электротехнической стали?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1. Для уменьшения потерь на вихревые токи

2. Для уменьшения  потерь на перемагничивание

3. Для увеличения сопротивления

4. Из конструкционных соображений

Ответ_______________

В1. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД двигателя.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В2. Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В3. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением   10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя  25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах (округленно).

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С1. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С2. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, если его номинальные параметры составляют                 Ι1 = 100 А ;  Ι2 = 5 А?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

Ключ к диагностической работе

По  ОП 02 «Основы электротехники»

для профессии:

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

1 вариант

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| А1. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А2. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А3. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А4. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А5. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А6. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А7. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А8. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А9. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А10. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А11. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А12. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А13. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А14. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| В1. | 484 Ом | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В2. | 2,5 Ом | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В3. | 0,75 | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В4. | 4 % | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| С1. | 357,24В | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |
| С2. | 30 | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |

2 вариант

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| А1. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А2. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А3. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А4. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А5. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А6. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А7. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А8. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А9. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А10. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А11. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А12. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А13. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А14. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| В1. | 13 мА | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В2. | 30 В | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В3. | 0,75 | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В4. | 4 % | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| С1. | 0,02 | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |
| С2. | 3000 об/мин | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |

3 вариант

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| А1. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А2. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А3. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А4. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А5. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А6. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А7. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А8. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А9. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А10. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А11. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А12. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А13. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А14. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| В1. | 0,75 | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В2. | 0,02 А | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В3. | 12,8 А | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В4. | 4 % | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| С1. | 25 Гц | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |
| С2. | k = 20 | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Практическое занятие 1. Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников

Цель: Получение навыков сборки электрических цепей, измерений токов и напряжений на отдельных участках, научится применять закон Ома в графическом виде.

Оборудование: Лабораторный стенд, резисторы 22, 47 и 82 Ом, потенциометр 150 Ом.

Время выполнения: 2 часа

Теоретическая часть

Практическое занятие по составлению схем и расчёту общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников включает анализ схем, идентификацию участков последовательного и параллельного соединения, расчёт сопротивления на этих участках и объединение результатов для получения общего сопротивления всей цепи

Смешанное соединение — комбинация последовательного и параллельного соединений, где часть элементов соединена последовательно, а другая часть — параллельно.

Алгоритм расчёта:

- Визуальный анализ схемы — чётко идентифицировать отдельные участки последовательного и параллельного соединения элементов, пометить их соответствующими обозначениями.

- Поиск групп параллельно соединённых резисторов — их можно заменить одним эквивалентным сопротивлением, пересчитывая каждый такой участок отдельно.

- Анализ последовательных участков — расчёт проводится простым суммированием сопротивлений согласно формуле Rобщ = R1 + R2 + … + Rn.

- Повторение шагов — после каждого преобразования необходимо заново анализировать полученную схему на наличие новых возможностей для упрощения.

- Вычисление окончательного значения общего сопротивления.

Важно: процесс итеративный — после каждого преобразования необходимо заново анализировать схему на наличие новых возможностей для упрощения.

Пример: дана схема, где три резистора по 10 Ом соединены следующим образом — два параллельно, а третий последовательно с ними:

Сначала рассчитать параллельное соединение: 1/Rпар = 1/10 + 1/10 = 0,2, откуда Rпар = 5 Ом.

Затем сложить с третьим резистором: Rобщ = 5 + 10 = 15 Ом.

Ход работы

1.Собрать цепь со смешанным соединением резисторов. В качестве А1 использовать мультиметр в режиме измерения постоянного тока, в качестве V использовать мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.

2. Плавно изменяя величину входного напряжения с помощью потенциометра, измерить значения напряжения и токов на всех участках цепи при трёх значениях входного напряжения.

Результаты измерений занести в таблицу 1:

| I1, А | I2, А | I3, А | I, А | U1, В | U2, В | U3, В | U, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. По результатам измерений построить ВАХ резисторов R1, R2, R3 и всей цепи.

4. Вычислить сопротивления резисторов R1, R2, R3 и всей цепи. Заполните таблицу 2:

| R1, О R1, Ом | R2, О R2, Ом | RR3, Ом | Rэкв, R, Ом |
| --- | --- | --- | --- |

5.Использовать ресурсы интернет и выполнить задание:  http://www.sxemotehnika.ru; ttps://www.youtube.com/results?search_query=лабор+работа++по+электротехнике+Расчет+цепей+постоянного+тока»

6. Ответить на вопросы:

- Как с помощью амперметра и вольтметра определить сопротивление участка цепи?

- Как определить эквивалентное сопротивление исследуемой цепи?

- Как по ВАХ определить сопротивление цепи?

7. Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и вольтметра больших и малых сопротивлений.

8. Сделать вывод о возможности применения закона Ома в графической форме.

Практическое занятие 2.  Расчет приводов на нагрев и потерю напряжения.

Цель занятия

— научиться выбирать сечение проводов с учётом допустимого нагрева и допустимой потери напряжения

- научиться правильно рассчитывать провода на эти параметры, учитывая различные факторы.

- произвести выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения.

Теоретическая часть

Расчет на нагрев

- Сечение выбирают так, чтобы температура провода при максимальной рабочей нагрузке не превышала допустимые значения для данного типа изоляции. Некоторые факторы, которые учитывают: 
Величину тока нагрузки — чем больше ток, тем интенсивнее нагрев.

- Сечение жилы — кабели большего сечения имеют меньшее сопротивление и большую поверхность для теплоотдачи, поэтому при том же токе греются меньше.

- Материал жилы (медь, алюминий) — медь имеет меньшее удельное сопротивление, чем алюминий, и при одинаковых условиях греется меньше.

- Тип изоляции — разные изоляционные материалы (ПВХ, сшитый полиэтилен, резина и др.) имеют разную максимально допустимую длительную температуру нагрева.

- Условия прокладки — способ прокладки (открыто на воздухе, в трубе, в лотке, в земле, в пучке с другими кабелями).

Для быстрой оценки допустимых токовых нагрузок используют табличные данные и поправочные коэффициенты.

Расчет на потерю напряжения

- Сечение, выбранное из условий нагрева, проверяют на соответствие требованиям по потере напряжения. Допустимая потеря напряжения обычно составляет 5% для осветительных сетей и 10% для силовых.

- Расчёт потери напряжения производится по формуле, учитывающей длину кабеля, ток нагрузки и удельное сопротивление материала проводника. Если расчёт показывает, что потеря напряжения превышает допустимые значения, необходимо увеличить сечение кабеля.

Важно: при расчёте необходимо использовать паспортные данные кабеля, в которых указаны его активное и реактивное сопротивления. Эти данные могут отличаться от теоретических значений из-за особенностей конструкции кабеля.

Материал изготовления и сечение проводов является главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.  Площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.

Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей, являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ).

Основные показатели, определяющие сечение провода:

1. Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы.

2. Рабочее напряжение, В

3. Потребляемая мощность, кВт

4. Токовая нагрузка.

Расчетный ток в магистрали:  Iр =  , где

коэффициент спроса (для промышленных сетей 0,7 - 0,9 ),

По найденному значению Iр  с помощью таблицы №1  находят S.

При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм2 максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм2 – не более 6 кВт.

Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.

Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей и проводов необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д. Все эти факторы в полной мере определены основным регламентирующим документом – ПУЭ.

Таблица выбора сечения проводов № 1

| Сечение токопроводящей жилы, кв.мм | Медные провода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, 220 В |  | Напряжение, 380 В |  |
|  | Iр, А | мощность, кВт | Iр, А | мощность, кВт |
| 1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
| 6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |

| Сечение токопроводящей жилы, кв.мм | Алюминиевые провода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение, 220 В |  | Напряжение, 380 В |  |
|  | Iр, А | мощность, кВт | Iр, А | мощность, кВт |
| 2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
| 4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
| 6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
| 10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |

Ход работы.

Выбрать сечение провода, если: U = 380B, cos = 0,8,

Вывод по работе______________________________________________________________.

Контрольные вопросы:

1. Как определяют расчетный ток в магистрали?

2.Почему  при использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения?

Вопросы к промежуточной аттестации (зачет)

- Дайте определение электротехники как отрасли науки и техники, как она связана с другими дисциплинами?

- Какое поле называется электрическим?

- Что такое потенциал и напряженность электрического поля?

- Как электрический ток действует на организм человека?

- Какой ток называется постоянным?

- Каково назначение, устройство, принцип действия, классификация и условное обозначение на схемах конденсаторов?

- Как формулируются законы Ома для участка цепи и полной цепи?

- Какие основные элементы применяются в цепях постоянного тока?

- Что такое работа и мощность электрического тока?

- В чем суть режимов работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, номинальный?

- Каково назначение, устройство, принцип действия и классификация трансформаторов?

- Какие существуют виды соединений приемников энергии?

- Какие параметры имеют магнитное и электрическое поля?

- Какие материалы относят к магнитным? Каковы их свойства и назначение?

- Какие цепи называются магнитными?

- Как формулируется закон электромагнитной индукции Фарадея?

- В чем состоит тепловое действие электрического тока?

- Как формулируется закон Ленца?

- В чем суть явления электромагнитной индукции?

- Как формулируется правило Ленца?

- Какой ток называется переменным?

- Какой ток называется трехфазным?

- Каковы назначение, классификация и область применения машин переменного тока?

- Какой принцип действия асинхронного электродвигателя?

- Какое физическое явление называется самоиндукцией? Что такое ЭДС самоиндукции?

- Каковы назначение, классификация и область применения машин постоянного тока?

- Каковы устройства, типы, технические характеристики сварочных выпрямителей?

- Каковы классификация, назначение и принцип действия электроизмерительных приборов?

- Как устроен трансформатор и для чего он применятся?

- Какие основные параметры имеет однофазный трансформатор?

Задачи  к промежуточной аттестации (зачет)

- Два резистора сопротивлением R1 = 1 кОм и R2 = 10 Ом соединены параллельно.  Напряжение на первом резисторе U1 = 15 В. Определить ток I2, I12.

- Электрическая цепь состоит из трех параллельно соединённых проводников, сопротивлением R1 = 10 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 25 Ом. Определить полное сопротивление цепи.

- Два проводника сопротивлением R1 = 20 Ом и R2 = 35 Ом соединены параллельно. Определить эквивалентное сопротивление цепи.

- Два сопротивления R1=10 Ом и R2=15 Ом соединены параллельно. Сила тока I12 = 5 А. Определить падение напряжения на каждом сопротивлении и эквивалентное сопротивление цепи.

- Подсчитать сопротивление пускового реостата для электродвигателя, номинальный ток которого равен I = 20 А, сопротивление обмотки якоря составляет R = 0,02 Ом, а напряжение сети равно U = 220 В.

- Колебательный контур LC-генератора генерирует колебания частотой f=500Гц, индуктивность катушки контура L = 0,01 Гн. Определить емкость конденсатора контура.

- Какова емкость конденсатора, если при его зарядке до напряжения U=5000В в нем накапливается заряд  Q = 35*10-9 Кл?

- С какой силой действует магнитное поле с индукцией В = 1,5 Тл на проводник длиной l = 30 см, расположенный под углом α = 60о к вектору магнитной индукции, если ток в проводнике равен I = 2 А?

- Напряжение на зажимах электрического утюга U = 220 В, сопротивление нагревательного элемента утюга R = 50 Ом. Чему равна сила тока I в нагревательном элементе?

- Определить ток, потребляемый электродвигателем из сети, если напряжение сети U = 120 В, противо-ЭДС = 119,5 В, а сопротивление обмотки якоря равно R = 0,01 Ом.

- Сколько пар полюсов должен иметь генератор, работающий совместно с гидротурбиной, имеющей номинальную скорость вращения ω = 250 об/мин, если генератор вырабатывает переменный ток частотой f = 50 Гц?

- Электродвигатель трехфазного тока, обмотки которого соединены звездой, включен в сеть с напряжением U = 380 В. Мощность электродвигателя Р=5кВт, ток двигателя I = 9 А. Определить коэффициент мощности.

- В сеть с напряжением U = 225 В включен нагревательный прибор, сила тока которого I = 4 А. Определить мощность прибора Р и стоимость электроэнергии S, израсходованной прибором в течение 2 часов. Стоимость 1 кВт электрической энергии составляет 5,87 рублей.

- В сеть с напряжением U = 220 В включен нагревательный прибор. Сила тока которого I = 4 А. Определить мощность прибора Р и стоимость электроэнергии S, израсходованной прибором в течение 3 часов. Стоимость 1 кВт электрической энергии составляет 5,16 рубля.

- Четыре проводника соединены последовательно сопротивлением. R1 = 1Oм, R2 = 2 Oм, R3 = 3 Oм и R4 = 4 Oм. Каждый проводник можно замкнуть накоротко. Определить эквивалентное сопротивление цепи, если замкнут проводник R2.

- Участок цепи состоит из двух сопротивлений, соединённых последовательно R1=20 Ом, R2=30 Ом. Напряжение на участке цепи U =100 В. Определить силу тока в цепи и напряжение на каждом резисторе.

- Электрическая цепь состоит из двух проводников с сопротивлением R1=0,2 кОм, R2=300 Ом. Падение напряжение на первом резисторе составляет U1 =20 В. Определить силу тока в цепи и падение напряжения на втором сопротивлении.

- Последовательно включены два сопротивления R1=5 Ом, R2=3 Ом.  Ток, протекающий по ним, равен I = 15 А. Чему равно общее напряжение на двух последовательно включенных сопротивлениях?

- Чему равно сопротивление пускового реостата для электродвигателя, номинальный ток которого равен I = 10 А, сопротивление обмотки якоря составляет R = 0,02 Ом, а напряжение сети равно U = 220 В.